## Лист1
№ п/п | Системы для п/растворов | Ед. изм. | Кол-во | Техническое задание | Цена за ед. изм., руб.
1 | Системы для п/растворов | Шт. | 10502 | Системы инфузионные для переливания растворов с пластиковым шипом состоит из: - заборная игла - двухступенчатый щуп с 3-мя отверстиями (типа карандаш) длиной не менее - 35 мм изготовлен из материала АБС (Акрилнитрил - Бутиен-Стирол); - прозрачная капельная камера (колба) - 50 мм, с капельно-фильтрующим нейлоновым сеточным узлом в форме диска диаметром не менее 13 мм, и не пропускающим бактерии и воду мембранным (из стекловолокна) воздушным клапаном (дисковый фильтр - 15 микрон) для предотвращения нарушения микроциркуляции в капиллярах легких при попадании микрочастиц стекла, резины и т.д.; - гибкая прозрачная трубка длиной - 150±5 см; - порт для дополнительных инъекций (инъекционный узел) из латекса, для проведения дополнительных болюсных инъекций. - регулятор скорости потока (роликовый зажим) - 50±5 мм. (20 капель = 1 мл.)- инъекционная игла 21 G х 1½ (0,8х40 мм) с атравматичной заточкой. | 13
2 | Системы для переливания крови | Шт. | 50 | Система (устройство) для переливания/вливания крови - предназначена для использования с трансфузионными пакетами и стеклянными флаконами. В состав устройства входит: защитный колпачок (2шт), игла пластиковая, капельница с фильтром 15 н/м, прозрачная соединительная, гибкая трубка 150 см, коннектор, воздухозаборный клапан, роликовый регулятор (длина зажима 53 мм), игла металлическая 18G (1,2х40 мм). Соединение Luer адаптировано к инъекционным иглам, переферическим и центральным венозным катетерам. Наличие латексно-резинового инъекционного узла обеспечивает возможность проведения дополнительных болюсных инъекций. Стерильно, для одноразового применения. | 23
3 | Перчатки смотровые латексные опудренные «S» нестерильные | Пар. | 13300 | изготовлены из натурального латекса. Имеют полную анатомическую форму: изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, валик. Полная анатомическая форма перчаток позволяет использовать перчатки длительное время (руки хирурга не испытывают внешнеее сопротивление), при этом обеспечивая комфортное условие для рук. Перчатки позволяет осуществлять манипуляции руками требующих сверхчувствительности при проведении процедур. Валик является конструктивным элементом перчатки, с помощью него обеспечивается фиксация перчатки на запястье. Стерилизация: оксид этилена; Содержание пудры: отсутствует | 5
4 | Перчатки смотровые латексные опудренные «М» нестерильные | Пар. | 5910 | изготовлены из натурального латекса. Имеют полную анатомическую форму: изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, валик. Полная анатомическая форма перчаток позволяет использовать перчатки длительное время (руки хирурга не испытывают внешнеее сопротивление), при этом обеспечивая комфортное условие для рук. Перчатки позволяет осуществлять манипуляции руками требующих сверхчувствительности при проведении процедур. Валик является конструктивным элементом перчатки, с помощью него обеспечивается фиксация перчатки на запястье. Стерилизация: оксид этилена; Содержание пудры: отсутствует | 5
5 | Перчатки смотровые латексные опудренныее «L» нестерильные | Пар. | 1400 | изготовлены из натурального латекса. Имеют полную анатомическую форму: изогнутые пальцы, текстурированную поверхность, валик. Полная анатомическая форма перчаток позволяет использовать перчатки длительное время (руки хирурга не испытывают внешнеее сопротивление), при этом обеспечивая комфортное условие для рук. Перчатки позволяет осуществлять манипуляции руками требующих сверхчувствительности при проведении процедур. Валик является конструктивным элементом перчатки, с помощью него обеспечивается фиксация перчатки на запястье. Стерилизация: оксид этилена; Содержание пудры: отсутствует | 5
6 | Перчатки смотровые нитриловые «S» нестерильные | Пар. | 11200 | используются в повседневной клинической практике и предназначены для защиты персонала от опасных веществ. Нитриловые перчатки устойчивы к разрывам, порезам, проколам, абразивным материалам и химическим веществам, в то же время являются хорошей альтернативой для людей с аллергией на латекс. нитриловые перчатки обладают исключительной прочностью для защиты от прокола текстурированная поверхность обеспечивает оптимальный захват инструментария как в сухой, так и во влажной среде малая толщина перчаток увеличивает тактильную чувствительность текстурированная поверхность пальцев и ладони обеспечивает надёжность в захвате анатомический дизайн обеспечивает комфорт и прилегание перчатки к руке являются удачной альтернативой для тех, кто страдает латексной аллергией предотвращают проникновение более широкого спектра веществ, чем перчатки из латекса аналогичной толщины перчатки на обе руки, с удлинённой манжетой (мин. 240 мм) и удобной окантовкой, которая позволяет легко надевать, надёжно фиксировать и легко снимать перчатку | 7.5
7 | Перчатки повышенной прочности L | Пар. | 955 | Перчатки сверхпрочные "High Risk" - предназначены для использования в условиях высокой степени риска заражения: скорая помощь, осмотр, забор крови, лабораторные исследования и малые операции, для работ в паталогоанатомических отделениях. Технические характеристики: Толщина манжеты (25 мм от валика): 0,46 мм Толщина ладони (центр): 0,64 мм Толщина пальца (13 мм от кончика): 0,66 мм ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ Усилие при разрыве: мин. 9 МПа Удлинение при разрыве: мин. 650 % Содержание протеинов: макс. 50 мг/дм кв. AQL (тест на отсутствие проколов): 1,5 | 21
8 | Перчатки виниловые М | Пар. | 7000 | Состоят из: 100% синтетического пластифицированного ПВХ (поливинилхлорид), (100% poly vinyl chloride (PVC) дающий растяжимость по длине до 350%, Внутренняя поверхность перчатки обработана полиуретановым покрытием - для облегчения надевания (неопудренная перчатка). Перчатки из винила не содержит латекс натурального каучука, не содержат DOP/DEHP (диоктилфталат / диэтигексилфталат). | 5
9 | Перчатки виниловые S | Пар. | 2500 | Состоят из: 100% синтетического пластифицированного ПВХ (поливинилхлорид), (100% poly vinyl chloride (PVC) дающий растяжимость по длине до 350%, Внутренняя поверхность перчатки обработана полиуретановым покрытием - для облегчения надевания (неопудренная перчатка). Перчатки из винила не содержит латекс натурального каучука, не содержат DOP/DEHP (диоктилфталат / диэтигексилфталат). | 5
10 | Перчатки виниловые L | Пар. | 350 | Состоят из: 100% синтетического пластифицированного ПВХ (поливинилхлорид), (100% poly vinyl chloride (PVC) дающий растяжимость по длине до 350%, Внутренняя поверхность перчатки обработана полиуретановым покрытием - для облегчения надевания (неопудренная перчатка). Перчатки из винила не содержит латекс натурального каучука, не содержат DOP/DEHP (диоктилфталат / диэтигексилфталат). | 5
11 | Перчатки смотровые нитриловые М нестерильные | Пар. | 6500 | используются в повседневной клинической практике и предназначены для защиты персонала от опасных веществ. Нитриловые перчатки устойчивы к разрывам, порезам, проколам, абразивным материалам и химическим веществам, в то же время являются хорошей альтернативой для людей с аллергией на латекс. нитриловые перчатки обладают исключительной прочностью для защиты от прокола текстурированная поверхность обеспечивает оптимальный захват инструментария как в сухой, так и во влажной среде малая толщина перчаток увеличивает тактильную чувствительность текстурированная поверхность пальцев и ладони обеспечивает надёжность в захвате анатомический дизайн обеспечивает комфорт и прилегание перчатки к руке являются удачной альтернативой для тех, кто страдает латексной аллергией предотвращают проникновение более широкого спектра веществ, чем перчатки из латекса аналогичной толщины перчатки на обе руки, с удлинённой манжетой (мин. 240 мм) и удобной окантовкой, которая позволяет легко надевать, надёжно фиксировать и легко снимать перчатку | 7.5
12 | Перчатки смотровые нитриловые L нестерильные | Пар. | 6000 | используются в повседневной клинической практике и предназначены для защиты персонала от опасных веществ. Нитриловые перчатки устойчивы к разрывам, порезам, проколам, абразивным материалам и химическим веществам, в то же время являются хорошей альтернативой для людей с аллергией на латекс. нитриловые перчатки обладают исключительной прочностью для защиты от прокола текстурированная поверхность обеспечивает оптимальный захват инструментария как в сухой, так и во влажной среде малая толщина перчаток увеличивает тактильную чувствительность текстурированная поверхность пальцев и ладони обеспечивает надёжность в захвате анатомический дизайн обеспечивает комфорт и прилегание перчатки к руке являются удачной альтернативой для тех, кто страдает латексной аллергией предотвращают проникновение более широкого спектра веществ, чем перчатки из латекса аналогичной толщины перчатки на обе руки, с удлинённой манжетой (мин. 240 мм) и удобной окантовкой, которая позволяет легко надевать, надёжно фиксировать и легко снимать перчатку | 7.5
13 | Перчатки стерильные № 7 | Пар. | 2200 | анатомической формы, текстурированные, цвет - натуральный - предназначены для проведения любых видов хирургических операций и ассистирующих работ. Стерилизованные гамма-лучами; Превосходная прочность; Анатомическая форма, изогнутые пальцы, манжета с валиком; Высокая чувствительность хирургической перчатки обеспечивается микротекстурированной поверхностью, что также облегчает захват. Цвет: белые; Медицинский уровень: AQL-1,0; Материал: натуральный высококачественный латекс; | 20
14 | Перчатки стерильные № 7,5 | Пар. | 2360 | анатомической формы, текстурированные, цвет - натуральный - предназначены для проведения любых видов хирургических операций и ассистирующих работ. Стерилизованные гамма-лучами; Превосходная прочность; Анатомическая форма, изогнутые пальцы, манжета с валиком; Высокая чувствительность хирургической перчатки обеспечивается микротекстурированной поверхностью, что также облегчает захват. Цвет: белые; Медицинский уровень: AQL-1,0; Материал: натуральный высококачественный латекс; | 20
15 | Перчатки стерильные № 8 | Пар. | 2200 | анатомической формы, текстурированные, цвет - натуральный - предназначены для проведения любых видов хирургических операций и ассистирующих работ. Стерилизованные гамма-лучами; Превосходная прочность; Анатомическая форма, изогнутые пальцы, манжета с валиком; Высокая чувствительность хирургической перчатки обеспечивается микротекстурированной поверхностью, что также облегчает захват. Цвет: белые; Медицинский уровень: AQL-1,0; Материал: натуральный высококачественный латекс; | 20
16 | Перчатки стерильные № 8,5 | Пар. | 100 | анатомической формы, текстурированные, цвет - натуральный - предназначены для проведения любых видов хирургических операций и ассистирующих работ. Стерилизованные гамма-лучами; Превосходная прочность; Анатомическая форма, изогнутые пальцы, манжета с валиком; Высокая чувствительность хирургической перчатки обеспечивается микротекстурированной поверхностью, что также облегчает захват. Цвет: белые; Медицинский уровень: AQL-1,0; Материал: натуральный высококачественный латекс; | 20
17 | Сверхпрочные перчатки | Пар. | 70 | Перчатки сверхпрочные, текстурированные, неанатомические, нестерильные, неопудренные, с удлинённой манжетой роликом. Устойчивы к механическим воздействиям (порезы, проколы). Применяются для осмотра и диагностики в медицине и хирургии. Перчатки латексные смотровые Количество в упаковке 25 пар. Состав:-Латекс | 39
18 | Маски медицинские на резинках | Шт. | 19660 | набжены антибактериальным фильтром, который изготовлен из нетканого материала технологии СМС. Трехслойный композитный материал (S - спанбонд, M - мельтблаун, S – спанбонд) имеет массу достоинств. Преимущества материала Обеспечивает препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Обладает хорошей воздухопроницаемостью. Не накапливает статического электричества. Не прозрачен. Мягкий и не раздражает кожных покровов. Защитная маска имеет усовершенствованную форму с тремя складками. Ширина каждой складки - 15 мм. Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски - не менее 70 мм и не более 100 мм. Также конструкция включает в себя мягкие круглые ушные резинки. Длина резинки составляет 16 см в состоянии покоя и 35 см в растянутом состоянии, подходит на любой размер головы. В медицинской маске человек чувствует себя комфортно, не ощущая препятствий свободному дыханию. | 2
19 | Полотенца бумажные | Уп. | 1661 | 1-слойная белая мягкая бумага. Влагопрочная, оснащена съемной втулкой. Совместимость: подходит практически для любых диспенсеров рулонных полотенец, как механических, так и сенсорных. Материал: гибридное волокно (60% целлюлозы). Параметры: Размеры: 140 м х 20 см, Длина: 140 м | 420
20 | Колпаки медицинские | Шт. | 2810 | Шапочка-колпак для врача из нетканого материала на завязках Одноразовые шапочки, колпак медицинский одноразовый для врача. Комфортные для длительного ношения шапочки обеспечивают надежный уровень защиты персонала и/или пациента. Специально разработанная модель высокой шапочки из воздухопроницаемого материала Спанбонд, с завязками для соединения на затылке. Удобна в применении, как для коротких, так и для длинных пышных волос. Размеры: 64 х 18 см Материал: SMS Плотность: 20 г/м², 42 г/м² Высота: 18 см Цвет: голубой Шапочка - колпак без подворота | 4
21 | Шапочка типа «Шарлотта» | Шт. | 6800 | Размеры: материал нетканый спанбонд (голубого, зеленого, белого цвета), плотность 14-18 г/кв.м, ширина полоски (в сложенном виде) - 2,5 см, диаметр (в расправленном виде) - 53 см. | 1.6
22 | Бахилы | Шт. | 19200 | Стандартные медицинские одноразовые бахилы Характерными чертами бахил класса стандарт являются: компактность; абсолютно низкий вес; легкость в использовании; удобство. | 1.7
23 | Клеенка медицинская ПВХ на тканевой основе для кушеток | Метр. | 111 | Клеенка (поливинилхлоридным) покрытием - применяется для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного, непроницаемого материала. Плотность поверхности: не менее 320±50 г/м². - ширина 140 см, что позволяет накрывать матрасы в больницах - отсутствие "эффекта холодного прикосновения" - микропористая структура ПВХ-покрытия придает клеенке свойства газопроницаемости (это свойство способствует профилактике пролежней и трофических проявлений); - возможность многократной дезинфекции моющими и дезинфицирующими средствами (по ОСТ-42-21-2-85), что обеспечивает ее длительное использование. | 115
24 | Катетер Нелатона size 16 | Шт. | 20 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера, который подходит к мочеприемнику любого типа. Длина урологического катетера Нелатона: мужской - 400 мм; | 11
25 | Клизменные наконечники | Шт. | 1860 | предназначаются для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также проведения микроклизм. Наконечники для клизмы выпускаются двух типов: - детский с размерами 6,7х105 мм; - взрослый с размерами 8,0х160 мм. | 9
26 | Игла для пункции G20 | Шт. | 60
27 | Катетер периферический G22 | Шт. | 302 | Назначение: катетеризация периферических вен. Используется для продленного (до 3 суток) введения лекарственных препаратов в периферические вены пациента. Состав: Канюля катетера прозрачная со скругленным завальцованным кончиком на силиконизированном стилете с трехгранной заточкой; прозрачный бесцветный материал камеры визуализации для четкой визуализации крови во время пункции; складывающиеся крылышки, встроенные в павильон катетера; инъекционный порт с откидывающейся крышечкой, цвет которой соответствует цветовой маркировке размера катетера. Павильон катетера с разъемом Луер Лок. Размер катетера 22G. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке с маркировкой. Цветовая кодировка упаковки. Катетер рентгенопрозрачный. Регистрация в качестве ИМН. Остаточный срок годности 12мес. Соответствие ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10555-5-2012 | 16.5
28 | Катетер периферический G20 | Шт. | 22 | Назначение: катетеризация периферических вен. Используется для продленного (до 3 суток) введения лекарственных препаратов в периферические вены пациента. Состав: Канюля катетера прозрачная со скругленным завальцованным кончиком на силиконизированном стилете с трехгранной заточкой; прозрачный бесцветный материал камеры визуализации для четкой визуализации крови во время пункции; складывающиеся крылышки, встроенные в павильон катетера; инъекционный порт с откидывающейся крышечкой, цвет которой соответствует цветовой маркировке размера катетера. Павильон катетера с разъемом Луер Лок. Размер катетера 20G. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке с маркировкой. Цветовая кодировка упаковки. Катетер рентгенопрозрачный. Регистрация в качестве ИМН. Остаточный срок годности 12мес. Соответствие ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10555-5-2012 | 16.5
29 | Катетер периферический G18 | Шт. | 22 | Назначение: катетеризация периферических вен. Используется для продленного (до 3 суток) введения лекарственных препаратов в периферические вены пациента. Состав: Канюля катетера прозрачная со скругленным завальцованным кончиком на силиконизированном стилете с трехгранной заточкой; прозрачный бесцветный материал камеры визуализации для четкой визуализации крови во время пункции; складывающиеся крылышки, встроенные в павильон катетера; инъекционный порт с откидывающейся крышечкой, цвет которой соответствует цветовой маркировке размера катетера. Павильон катетера с разъемом Луер Лок. Размер катетера 18G. Продукция поставляется в стерильной индивидуальной упаковке с маркировкой. Цветовая кодировка упаковки. Катетер рентгенопрозрачный. Регистрация в качестве ИМН. Остаточный срок годности 12мес. Соответствие ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ISO 10555-5-2012 | 16.5
30 | Салфетки мед. спирт. 100х100 | Шт. | 26200 | Салфетка антисептическая стерильная спиртовая для инъекций. Размер салфетки: -ширина: не менее 100 мм, -длина не менее 100 мм не более 130 мм. из нетканого материал, пропитанная 70% раствором этилового или имзопропилового спирта высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал. На индивидуальной упаковке салфетки в обязательном порядке должны быть нанесены: информация о пропитывающем составе (торговое наименование спиртового раствора в % содержании), а также маркировочный знак стерилизации. В каждой салфетке должно содержаться не менее 1,0 г раствора спирта. | 2.8
31 | Салфетки мед. спирт. 30х65 | Шт. | 37000 | Салфетка антисептическая стерильная спиртовая для инъекций. Размер салфетки: -ширина: не менее 30 мм, -длина не менее 65 мм из нетканого материал, пропитанная 70% раствором этилового или имзопропилового спирта высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал. На индивидуальной упаковке салфетки в обязательном порядке должны быть нанесены: информация о пропитывающем составе (торговое наименование спиртового раствора в % содержании), а также маркировочный знак стерилизации. В каждой салфетке должно содержаться не менее 1,0 г раствора спирта. | 1.1
32 | Салфетки мед. спирт. 220х130 №110 | Шт. | 30 | Салфетки спиртовые для инъекций одноразовые в групповой упаковке (банке-дозаторе) | 230
33 | Жгут медицинский | Шт. | 4 | используется для ограничения циркуляции венозной крови при заборе крови, проведении внутривенных инъекций. Особенности: ослабление натяжения без снятия жгута; возможность работать одной рукой; допускается обработка разрешенными дезинфекционными средствами; Характеристики: нестерильный; многоразовый; длина ленты жгута в свободном состоянии: стандартный: 45±2 см; педиатрический: 34±2 см; премиум: 55 +/- 1 см; ширина ленты: 2.5 см. | 83
34 | Шпателя одноразовые деревянные стерильные | Шт. | 5500 | Медицинский деревянный шпатель изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева. Имеет идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края. Длина – 140 мм, ширина – 18 мм, толщина – 1,8 мм. Стерильный | 2
35 | Вата 250 гр. н/с | Шт. | 144 | Вата медицинская ГИГИЕНИЧЕСКАЯ - изготавливается из 100% хлопка, без добавок и примесей. Вата гигиеническая медицинская - индивидуально упакована по 250 г в медицинский пергамент, что соответствует ГОСТ 5556-81. Для удобства транспортировки вата укладываются в многослойные бумажные мешки (крафт-мешки), что соответствует ГОСТ 5556-81 | 65
36 | Бинт 10 см. х 5 м. нестерильный | Шт. | 104 | Бинт марлевый нестерильный производится из медицинской хлопчатобумажной отбеленной марли по ГОСТ 1172-93. Применяется для фиксации и наложения повязок в случаях, когда нет прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью. Нестерильный 10*5 | 12.7
37 | Лейкопластырь 3х500 | Шт. | 752 | Лейкопластырь гипоаллергенный, на тканевой основе - универсальный пластырь широкого спектра применения, предназначен для фиксации компрессов, тампонов, катетеров, канюлей, зондов, трубок, эндотрахейных или горловых трубок, других медицинских устройств. Адгезивный слой (клеевая масса): оксид цинка и натуральная каучуковая смола; Степень адгезии: высокая | 53
38 | Повязка пластырного типа 7,2х5 асептическая | Шт. | 2390
39 | Повязка пластырного типа 10х8 асептическая | Шт. | 2040
40 | Повязка пластырного типа 15х8 асептическая | Шт. | 1690
41 | Повязка пластырного типа 20х8 асептическая | Шт. | 100
42 | Лейкопластырь бактерицидный | Шт. | 20
43 | Пластырь бактерицидный 1,9х7,2 | Шт. | 30 | Лейкопластырь бактерицидный гипоаллергенный, стерильный - подходит для применения у пациентов, как с нормальной, так и с высокой чувствительностью кожи. Основа: перфорированная полиэтиленовая пленка телесного цвета, антисептическое бактерицидное вещество - акринол. | 2.5
44 | Пакеты под отходы класса «А» 600*1000 | Шт. | 1000 | Пакет для медицинских отходов Класс А - Белый (неопасные) - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсических элементов. Неинфицированная бумага, строительный мусор и т.д. 600*1000 | 5.2
45 | Пакеты под отходы класса «В» 600*1000 | Шт. | 1000 | Пакет для медицинских отходов Класс В - Красный (чрезвычайно опасные) - материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. 600*1000 | 5.2
46 | Мочеприемник одноразовый стерильный | Шт. | 140 | Мочеприемник прикроватный. Предназначен для сбора мочи у мужчин и женщин. В комплекте универсальный коннектор для соединения с выводящим урологическим катетером, длинная трубка устойчивая к перегибам, клапан для слива мочи, противовозвратный клапан, удобная градуировка. Объем: 2000 мл. | 35
47 | Жгут «Турникет» венозный | Шт. | 12 | используется для ограничения циркуляции венозной крови при заборе крови, проведении внутривенных инъекций. Особенности: ослабление натяжения без снятия жгута; возможность работать одной рукой; допускается обработка разрешенными дезинфекционными средствами; Характеристики: нестерильный; многоразовый; длина ленты жгута в свободном состоянии: стандартный: 45±2 см; педиатрический: 34±2 см; премиум: 55 +/- 1 см; ширина ленты: 2.5 см. | 83
48 | Жгут механический | Шт. | 4 | используется для ограничения циркуляции венозной крови при заборе крови, проведении внутривенных инъекций. Особенности: ослабление натяжения без снятия жгута; возможность работать одной рукой; допускается обработка разрешенными дезинфекционными средствами; Характеристики: нестерильный; многоразовый; длина ленты жгута в свободном состоянии: стандартный: 45±2 см; педиатрический: 34±2 см; премиум: 55 +/- 1 см; ширина ленты: 2.5 см. | 83
49 | Электронный термометр медицинский | Шт. | 53 | предназначен для измерения температуры тела. Используется в медицинских учреждениях и в бытовых условиях для индивидуального использования. Термометр AMDT-10 имеет водонепроницаемый корпус (не погружайте корпус термометра полностью в жидкость), термрезитор находиться в зауженной (сенсорной) части термометра, имеется звуковая сигнализация включения и выключения, завершения цикла измерений температуры, а также режим автоматического отключения. В термометрах предусмотрена возможность индикации результата предыдущего измерения и индикация разряда элемента питания. Технические характеристики: Диапазон измерений температуры 32,0 ± 42,0 °С Время измерения 1-5 мин. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры: - в диапазоне 35,0-39,0 °С ± 0,1 °С - в диапазоне 32,0-34,9 °С ± 0,2 °С - в диапазоне 39,1-42,0 °С Цена единицы наименьшего разряда 0,1 °С Питание от внутреннего источника питания с номинальным напряжением 1,5 В Память результат последнего измерения Звуковой сигнал включение / выключение окончание измерения температуры Размеры 130 х 10 х 18 мм Масса (AMDT 10, АМГТ11, АМГТ12, АМГТ13) 10,5 г Масса АМДТ14 (с футляром) 18,0 г Условия эксплуатации температура окружающего воздуха 10-40 °С влажность, не более 80 % Комплектация: 1. Термометр медицинский цифровой - 1 шт. 2. Элемент питания (батарейка сменная) - 1 шт. 3. Футляр - 1 шт. 4. Руководство по эксплуатации 5. Гарантийный талон - 1 шт. 6. Коробка или блистер - 1 шт. | 245
50 | Шприц «Жане» | Шт. | 70 | Предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания полостей пациента, а также для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Возможность использования для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний. Канюля под катетер. Объем 150,0 мл. Стерильный, одноразовый. Упаковка индивидуальная. | 63
51 | Устройство к шприцевому дозатору | Шт. | 750
52 | Катетеры Фолея 2-х ход № 14 | Шт. | 40 | Катетер Фолея двух ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 14 | 41
53 | Катетеры Фолея 2-х ход № 16 | Шт. | 40 | Катетер Фолея двух ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 16 | 41
54 | Катетеры Фолея 2-х ход № 18 | Шт. | 30 | Катетер Фолея двух ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 18 | 41
55 | Катетеры Фолея 2-х ход № 20 | Шт. | 30 | Катетер Фолея двух ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 20 | 41
56 | Катетеры Фолея 2-х ход № 22 | Шт. | 30 | Катетер Фолея двух ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 22 | 47
57 | Катетеры Фолея 3-х ход № 18 | Шт. | 10 | Катетер Фолея трех ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Имеет дополнительный порт, который позволяет производить инстилляции, гемостаз и промывания. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 18 | 47
58 | Катетеры Фолея 3-х ход № 22 | Шт. | 10 | Катетер Фолея трех ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Имеет дополнительный порт, который позволяет производить инстилляции, гемостаз и промывания. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 22 | 47
59 | Катетеры Фолея 3-х ход № 24 | Шт. | 10 | Катетер Фолея трех ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Имеет дополнительный порт, который позволяет производить инстилляции, гемостаз и промывания. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 24 | 47
60 | Катетеры Фолея 3-х ход № 26 | Шт. | 10 | Катетер Фолея трех ходовой предназначен для продолжительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря. Имеет дополнительный порт, который позволяет производить инстилляции, гемостаз и промывания. Катетер изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Имеет прочный и симметричный баллон объемом 30 мл, противовозвратный клапан для наполнения баллона, атравматичный закрытый конец типа Нелатон. Латеральные отверстия обеспечивают эффективный дренаж. Термолабильность после введения. Двойная индивидуальная стерильная блистерная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета, исключая контакт катетера с руками. Цветомаркированный коннектор помогает определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 26 | 47
61 | Катетеры Нелатона женский 20 см. № 14 | Шт. | 40 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера, который подходит к мочеприемнику любого типа. Длина урологического катетера Нелатона: женский не более 200 мм; | 10.5
62 | Катетеры Нелатона 40 см. № 18 | Шт. | 40 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера, который подходит к мочеприемнику любого типа. Длина урологического катетера Нелатона: мужской - 400 мм; | 11
63 | Катетер мочеточниковый левый № 4 | Шт. | 5 | Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Техническое описание: Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации синего цвета. Размер № 4. Диаметр - 1,33 мм. длина - 710 мм. | 445
64 | Катетер мочеточниковый правый № 4 | Шт. | 5 | Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Техническое описание: Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации красного цвета. Размер № 4. Диаметр - 1,33 мм. длина - 710 мм. | 445
65 | Катетер мочеточниковый левый № 5 | Шт. | 5 | Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Техническое описание: Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации синего цвета. Размер № 5. Диаметр - 1,66 мм. длина - 710 мм. | 445
66 | Катетер мочеточниковый правый № 5 | Шт. | 5 | Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Техническое описание: Катетеры изготовлены из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Катетер, предназначенный для катетеризации красного цвета. Размер № 5. Диаметр - 1,66 мм. длина - 710 мм. | 445
67 | Трубки эндотрахеальные № 6,5 | Шт. | 50 | Предназначена для длительной оральной , а так же назальной интубации. Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида медицинского назначения с рентгеноконтрасной линией, с четкой несмываемой маркировкой, с окошком Мерфи, с атравматичным дистальным концом. Манжета большого размера, низкого давления. Пилотный баллон большого размера. Маркировка на баллоне с указанием размера трубки. Размер (по внутреннему диаметру) 6,5мм. Стерильная, одноразовая. Упаковка индивидуальная. | 45
68 | Трубки эндотрахеальные № 7,0 | Шт. | 200 | Предназначена для длительной оральной , а так же назальной интубации. Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида медицинского назначения с рентгеноконтрасной линией, с четкой несмываемой маркировкой, с окошком Мерфи, с атравматичным дистальным концом. Манжета большого размера, низкого давления. Пилотный баллон большого размера. Маркировка на баллоне с указанием размера трубки. Размер (по внутреннему диаметру) 7,0мм. Стерильная, одноразовая. Упаковка индивидуальная. | 45
69 | Трубки эндотрахеальные № 7,5 | Шт. | 160 | Предназначена для длительной оральной , а так же назальной интубации. Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида медицинского назначения с рентгеноконтрасной линией, с четкой несмываемой маркировкой, с окошком Мерфи, с атравматичным дистальным концом. Манжета большого размера, низкого давления. Пилотный баллон большого размера. Маркировка на баллоне с указанием размера трубки. Размер (по внутреннему диаметру) 7,5мм. Стерильная, одноразовая. Упаковка индивидуальная. | 45
70 | Трубки энедотрахеальные № 8,0 | Шт. | 50 | Предназначена для длительной оральной , а так же назальной интубации. Изготовлена из прозрачного термопластичного поливинилхлорида медицинского назначения с рентгеноконтрасной линией, с четкой несмываемой маркировкой, с окошком Мерфи, с атравматичным дистальным концом. Манжета большого размера, низкого давления. Пилотный баллон большого размера. Маркировка на баллоне с указанием размера трубки. Размер (по внутреннему диаметру) 8,0мм. Стерильная, одноразовая. Упаковка индивидуальная. | 45
71 | Электроды для ЭКГ одноразовые | Шт. | 21000 | Электрод для длительного мониторирования , содержит твердый гель, обладает высокой проводящей способностью, обеспечивает прочную адгезию для обеспечения сигнала хорошего качества. Одноразовый. Размер 50х48 мм. Основа- полиуретановая пена, толщиной не менее 1,0 мм. Контактная поверхность (сенсор) из стеклонаполненного ABS (акрилонитрилбутадиенстирола),покрыта Ag/AgCI (серебро/хлорид серебра). Площадь твердого геля - не менее 226 мм². Импеданс (сопротивление) - не более 150 Ом . Компенсирующее напряжение смещения постоянного тока (DCO) не более 1 мВ, восстановление после перегрузки при дефибриляции - не более 15 мВ, скорость изменения поляризационного потенциала не более 0,3 мВ/с, смещение напряжения постояного тока не более 15 мВ,сочетание нестабильности напряжения и собственного шума не более 90 мкВ Коннектор нержавеющая сталь кнопочного типа . Срок хранения открытой упаковки не более 30 дней, закрытой упаковки не более 24 месяцев . В упаковке - не более 50 штук. | 8.3
72 | Фартуки п/э белые одноразовые | Шт. | 1100 | Фартук защитный полиэтиленовый состоит из цельного полиэтилена с отверстием для головы и двумя завязками. Толщина: 14-18 микрон Цвет: белый, голубой Размеры: 75 х 115 см; 76 х 120 см; 80 х 120 см; 81 х 125 см | 3
73 | Акушерский набор | Шт. | 300 | Набор медицинский для кесарево сечения, одноразовый стерильный - комплект акушерский из нетканных материалов. Комплект для стерильного покрытия пациента, применяется при операциях на органах брюшной полости в гинекологии, например, при кесаревом сечении или операции Вертгейма. 1. Простыня для кесарева сечения с карманом для сбора жидкости и отводом — 1 шт. Размер 240х160 см, изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала, плотностью 42 гр/м2. Покрытие имеет вырез для хирургического доступа размером 35х30 см. Вырез покрыт адгезивной хирургической пленкой. Адгезив выполнен из винилацетатного расплава, защищенного силиконизированной бумагой, которая имеет свободный край 5 см для удобства снятия. В зоне операционного поля, простыня имеет встроенный влагонепроницаемый мешок с жестким фиксатором края и встроенным отводом для жидкости. Мешок и отвод изготовлены из непрозрачного влагонепроницаемого ламинированного полипропиленового гидрофобного нетканого материала ламинированный спанбонд плотностью 50 г/м2. Край мешка покрыт мягким полимерным материалом, который позволяет придать ему удобную форму во время операции. 2. Простыня защитная - 1 шт. Размер 140*240 см, цельнокройная. Изготовлена из биоинертного, гипоаллергенного влагонепроницаемого ламинированного нетканого материала плотностью 40 г/м2. Комплект индивидуально упакован в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Одна из сторон выполнена из прозрачной многослойной полимерной пленки, вторая из бумаги медицинской. Упаковка имеет систему быстрого вскрытия без помощи ножниц тип «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Вид стерилизации оксидом этилена, что позволяет избежать деструкции, снижение физико-механических свойств на материалы из которых изготовлены изделия. | 440
74 | Пакеты для отходов класса «А» 500х600 | Шт. | 6110 | Пакет для медицинских отходов Класс А - Белый (неопасные) - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсических элементов. Неинфицированная бумага, строительный мусор и т.д. 500*600 | 2.5
75 | Пакеты для отходов класса «А» 600х1000 | Шт. | 3190 | Пакет для медицинских отходов Класс А - Белый (неопасные) - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсических элементов. Неинфицированная бумага, строительный мусор и т.д. 600*1000 | 5.2
76 | Пакеты для отходов класса «Б» 500х600 | Шт. | 7250 | Пакет для медицинских отходов Класс Б - Желтый (опасные, рискованные) - потенциально-инфицированные отходы. Материал и инструменты загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Размер не менее 500*600 мм. | 2.5
77 | Пакеты для отходов класса «Б» 600х1000 | Шт. | 2110 | Пакет для медицинских отходов Класс Б - Желтый (опасные, рискованные) - потенциально-инфицированные отходы. Материал и инструменты загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Размер не менее 600*1000 мм. | 5.2
78 | Пакеты для отходов класса «Б» 300х330 | Шт. | 2940 | Пакет для медицинских отходов Класс Б - Желтый (опасные, рискованные) - потенциально-инфицированные отходы. Материал и инструменты загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Размер не менее 300*330 мм. | 1
79 | Этикетки на пакеты для отходов класс «А» и «Б» № 100 | Уп. | 10 | Назначение: для маркировки отходов класса «Б». Наносится на пакеты/контейнеры. | 100
80 | Стяжки на пакеты для отходов класс «А» и «Б» № 100 | Уп. | 10 | Стяжки на пакеты для отходов класс «А» и «Б» № 100 | 70
81 | Фильтры вирусобактериальный | Шт. | 300 | Используется для фильтрации газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. Порт Луер-Лок с винтовой крышкой. Коннекторы 15/22 мм. Изготовлен в режиме "чистых помещений". Одноразовый. Изготовлен из прозрачного ПВХ и полипропилена. Низкое сопротивление потоку. Бактериальная эффективность 99.999%. Вирусная эффективность 99.9%. Упаковка индивидуальная. | 85
82 | Катетер аспирационный № 14 | Шт. | 15 | Зонд аспирационный применяется для трахеобронхиальной аспирации. Зонд с атравматичным открытым концом имеет 2 вспомогательных боковых отверстия, вакуум-контроль. Термопластичный материал размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку.Цветомаркированный коннектор позволяет определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 14 | 11
83 | Катетер аспирационный № 16 | Шт. | 15 | Зонд аспирационный применяется для трахеобронхиальной аспирации. Зонд с атравматичным открытым концом имеет 2 вспомогательных боковых отверстия, вакуум-контроль. Термопластичный материал размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку.Цветомаркированный коннектор позволяет определить размер катетера по шкале Шарьера. СН 16 | 11
84 | Зонд желудочный № 14 | Шт. | 5 | Зонд желудочный предназначен для аспирации содержимого желудка и ввода пищи. Технические характеристики. Зонд имеет атравматичный открытый конец с четырьмя латеральными отверстиями обеспечивающими эффективный дренаж. Гладкая поверхность не травмирует и не раздражает биологические ткани. Цветомаркированный коннектор позволяет определить размер катетера по шкале Шарьера. Длина 110. СН 14 | 25
85 | Зонд желудочный № 16 | Шт. | 5 | Зонд желудочный предназначен для аспирации содержимого желудка и ввода пищи. Технические характеристики. Зонд имеет атравматичный открытый конец с четырьмя латеральными отверстиями обеспечивающими эффективный дренаж. Гладкая поверхность не травмирует и не раздражает биологические ткани. Цветомаркированный коннектор позволяет определить размер катетера по шкале Шарьера. Длина 110. СН 16 | 25
86 | Гигрометр психометрический ВИТ-1 | Шт. | 7 | Термометр-гигрометр для точного измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещении Диапазон измерения температуры сухого термометра от +0 °C до +25 °C* Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур: измеряет температуру от +0 до +25 ºC. *, и относительную влажность при температуре от +5 до +25 ºC*. Термометрическая жидкость - толуол или метил- карбитол Цена деления: не менее 0,2 °C – соответствие Высота: не менее 290 мм не более 300 мм Ширина: не менее 120 мм не более 125 мм Толщина: не менее 50 мм не более 55 мм Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях Гарантия поставщика с момента ввода прибора в эксплуатацию - не менее 12 месяцев. Инструкция по эксплуатации на русском языке Акт поверки измерительных приборов 2018г. | 390
87 | Термометр стеклянный для измерения температуры в холодильнике | Шт. | 10 | Термометры (с крючком) применяются для измерения температуры в холодильниках и морозильных камерах и в других местах, где необходимо соблюдение температуры в диапазоне от -35 до +50 °C. Особенности исполнения - с поверкой. Термометр стеклянный жидкостный не ртутный с вложенной шкальной пластиной из бумаги, в оправе; Оправа состоит из полимерных материалов, с приспособлением для крепления; Термометрическая жидкость: метилкарбитол; Цена деления: 1°C, показания отсчитываются по нижнему краю мениска; Диапазон измерения температуры: от -35°С до +50°С; Габаритные размеры: 170х28х17 мм. | 200
88 | Губка гемостатическая 90х90 см. | Шт. | 2 | Губка, 90х90 мм №1 Губки предназначены для оказания местного гемостатического и антисептического действия, стимулируют регенерацию тканей. Показания к применению : в качестве местно гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях из синусов твердой мозговой оболочки, костно-мозгового канала, альвеолярной лунки после удаления зуба, паренхиматозных органов. После остановки кровотечения губку из раны не удаляют, так как впоследствии она полностью рассасывается. | 170
89 | Трубка аспирационная «Юнона» № 4,5 | Шт. | 30 | Полимерная трубка длиной 215 мм, диаметром 4,5 мм. В дистальном конце трубки имеется продольный паз длиной 30 мм и шириной 2 мм. Стерильно ТУ РБ 14401916. 004-98 | 10.5
90 | Трубка аспирационная «Юнона» № 6 | Шт. | 30 | Полимерная трубка длиной 215 мм, диаметром 6. В дистальном конце трубки имеется продольный паз длиной 30 мм и шириной 2 мм. Стерильно ТУ РБ 14401916. 004-99 | 10.5
91 | Игла спинальная G-25 | Шт. | 200 | Спинальная игла со срезом типа "Квинке" с ликвор-идентификатором, размером 25 G, длиной не менее 88 мм; игла изготовлена из тончайшей хирургической стали, двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенным идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть павильона прозрачная, форма в виде «песочных часов» с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными углублениями для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, встроенный в наружную часть мандрена специальный выступ-стрелка, указывает направление среза иглы для четкой тактильной идентификации иглы относительно хода спинномозгового канала. Унифицированная цветовая маркировка мандрена позволяет легко определить размер иглы. Мандрен из специальной нержавеющей стали. Стерильная упаковка. Стерилизован окисью этилена. | 95
92 | Игла спинальная G-27 | Шт. | 250 | Спинальная игла со срезом типа "Квинке" с ликвор-идентификатором, размером 27 G, длиной не менее 88 мм; игла изготовлена из тончайшей хирургической стали, двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенным идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть павильона прозрачная, форма в виде «песочных часов» с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными углублениями для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, встроенный в наружную часть мандрена специальный выступ-стрелка, указывает направление среза иглы для четкой тактильной идентификации иглы относительно хода спинномозгового канала. Унифицированная цветовая маркировка мандрена позволяет легко определить размер иглы. Мандрен из специальной нержавеющей стали. Стерильная упаковка. Стерилизован окисью этилена. | 110
93 | Тест полоски для глюкометра One Touch (Ultra) № 50 | Шт. | 250 | Тест-полоски OneTouch Ultra в новой упаковке предназначены для использования с глюкометром ВанТач Ультра и ВанТач УльтраИзи и измерения уровня глюкозы в цельной крови всего за 5 секунд! В упаковке 1 баночка с 50 тест-полосками. Срок годности с момента вскрытия 6 месяцев. | 1780
94 | Тест полоски для глюкометра One Touch (Selekt) | Шт. | 250 | Тест-полоски OneTouch Ultra в новой упаковке предназначены для использования с глюкометром OneTouch Select (Уан Тач Селект) и OneTouch SelectSimple (Уан Тач СелектСимпл). и измерения уровня глюкозы в цельной крови всего за 5 секунд! В упаковке 1 баночка с 50 тест-полосками. Срок годности с момента вскрытия 6 месяцев. | 1410
95 | Бинт гипсовый 3х10 см. | Шт. | 20 | предназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. | 36
96 | Бинт гипсовый 3х15 см. | Шт. | 20 | предназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. | 54
97 | Бинт гипсовый 3х20 см. | Шт. | 20 | предназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии. | 72
98 | Лампа бактерицидная TUV 30 | Шт. | 10 | Бактерицидные лампы представляют собой ртутные разрядные лампы низкого давления, излучающие короткий ультрафиолет с пиком 253,7 нм. Оболочка бактерицидной лампы выполнена из специального увиолевого стекла, который препятствует образованию озона, с внутренним защитным покрытием, ограничивающим снижение мощности ультрафиолетового излучения в течении всего времени эксплуатации. | 690
99 | Лампа бактерицидная TUV 15 | Шт. | 6 | Бактерицидные лампы представляют собой ртутные разрядные лампы низкого давления, излучающие короткий ультрафиолет с пиком 253,7 нм. Оболочка бактерицидной лампы выполнена из специального увиолевого стекла, который препятствует образованию озона, с внутренним защитным покрытием, ограничивающим снижение мощности ультрафиолетового излучения в течении всего времени эксплуатации. | 690
100 | Воздуховоды № 3 – 80 мм. | Шт. | 25 | Обеспечивают проходимость верхних дыхательных путей. Изготовлен из двух материалов с разными свойствами, соединенными при литье (цельнолитой). Воздуховод ротовой типа Гведела с физиологическим изгибом. Длина размера 80мм. Стерильный, одноразовый. Упаковка индивидуальная. | 45
101 | Воздуховоды № 4 – 90 мм. | Шт. | 54 | Обеспечивают проходимость верхних дыхательных путей. Изготовлен из двух материалов с разными свойствами, соединенными при литье (цельнолитой). Воздуховод ротовой типа Гведела с физиологическим изгибом. Длина размера 90мм. Стерильный, одноразовый. Упаковка индивидуальная. | 45
102 | Воздуховоды № 4 – 100 мм. | Шт. | 54 | Обеспечивают проходимость верхних дыхательных путей. Изготовлен из двух материалов с разными свойствами, соединенными при литье (цельнолитой). Воздуховод ротовой типа Гведела с физиологическим изгибом. Длина размера 100мм. Стерильный, одноразовый. Упаковка индивидуальная. | 45
103 | Воздуховоды № 5 – 120 мм. | Шт. | 50 | Обеспечивают проходимость верхних дыхательных путей. Изготовлен из двух материалов с разными свойствами, соединенными при литье (цельнолитой). Воздуховод ротовой типа Гведела с физиологическим изгибом. Длина размера 120мм. Стерильный, одноразовый. Упаковка индивидуальная. | 45
104 | Набор для катетеризации п/ключичных вен | Шт. | 9 | В состав набора КПРВ входит: Полиуретановый рентгеноконтрастный катетер с удлинителями, снабженным зажимом - изготовлен из рентгеноконтрастного полиуретана в виде основной гладкой трубки с мягким эластичным кончиком и подсоединенной к ней через переходник подводящей трубки с клапанным узлом на конце. Катетер имеет антимикробное покрытие в состав которого входит хлоргексидин, который выделяется из материала катетера, создавая надежный барьер на пути инфекции. | 660
105 | Ларингиальные маски № 3 | Шт. | 20 | Маска ларингеальная одноразового применения с манжетой, размер № 3,0. Используется для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей при неотложных состояниях, ИВЛ, во время плановых и экстренных анестезиологических манипуляциях. Маска из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Дыхательная трубка жёсткая, анатомически изогнутая, из прозрачного пластика. Коническая анатомическая форма маски. Вклеенный прозрачный коннектор 15 мм для соединения с контуром дыхательной аппаратуры. Канал для раздувания манжеты подвижен, манжета из ПВХ, резитстентна к закиси азота, автоматический клапан герметизации. Несмываемая маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, объема наполнения манжеты, веса пациента, назначения (Laryngeal Mask Airway), однократного использования (single use), значек отсутствия латекса. Внутренний диаметр - 10,0 мм, внешний диаметр 15,3 мм, длина 140 мм. Жесткость трубки по Шору - 68 А . Жесткость манжеты по Шору - 50 А. Стерильно.Нетоксично.Апирогено. Индивидуально упакована. Одноразовая. Стерилизовано оксидом этилена. Срок годности 5 лет. | 530
106 | Ларингиальные маски № 4 | Шт. | 26 | Маска ларингеальная одноразового применения с манжетой, размер № 4,0. Используется для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей при неотложных состояниях, ИВЛ, во время плановых и экстренных анестезиологических манипуляциях. Маска из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Дыхательная трубка жёсткая, анатомически изогнутая, из прозрачного пластика. Коническая анатомическая форма маски. Вклеенный прозрачный коннектор 15 мм для соединения с контуром дыхательной аппаратуры. Канал для раздувания манжеты подвижен, манжета из ПВХ, резитстентна к закиси азота, автоматический клапан герметизации. Несмываемая маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, объема наполнения манжеты, веса пациента, назначения (Laryngeal Mask Airway), однократного использования (single use), значек отсутствия латекса. Внутренний диаметр - 10,0 мм, внешний диаметр 15,3 мм, длина 140 мм. Жесткость трубки по Шору - 68 А . Жесткость манжеты по Шору - 50 А. Стерильно.Нетоксично.Апирогено. Индивидуально упакована. Одноразовая. Стерилизовано оксидом этилена. Срок годности 5 лет. | 530
107 | Ларингиальные маски № 5 | Шт. | 15 | Маска ларингеальная одноразового применения с манжетой, размер № 5,0. Используется для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей при неотложных состояниях, ИВЛ, во время плановых и экстренных анестезиологических манипуляциях. Маска из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Дыхательная трубка жёсткая, анатомически изогнутая, из прозрачного пластика. Коническая анатомическая форма маски. Вклеенный прозрачный коннектор 15 мм для соединения с контуром дыхательной аппаратуры. Канал для раздувания манжеты подвижен, манжета из ПВХ, резитстентна к закиси азота, автоматический клапан герметизации. Несмываемая маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, объема наполнения манжеты, веса пациента, назначения (Laryngeal Mask Airway), однократного использования (single use), значек отсутствия латекса. Внутренний диаметр - 11,0 мм, внешний диаметр 16,7 мм, длина 160 мм. Жесткость трубки по Шору - 68 А . Жесткость манжеты по Шору - 50 А. Стерильно.Нетоксично.Апирогено. Индивидуально упакована. Одноразовая. Стерилизовано оксидом этилена. Срок годности 5 лет. | 530
108 | Соединитель угловой шарнирный с портом переходник) | Шт. | 100 | Для подсоединения дыхательного контура к пациенту. Угловой 115 град. шарнирный соединитель, изготовленный из прозрачного пластика, с разъемом со стороны пациента 22M/15F, с гофрированной, удлиняемой трубкой с регулируемой длиной в пределах 110-210 мм, изготовленной из полиэтилена с прозрачным пластиковым коннектором со стороны контура 15F, с поворотным портом для отбора проб газов с разъемом Луер Лок закрытым завинчивающейся крышкой. Возможность вращения коннектора в двух плоскостях: в месте соединения с эндотрахеальной трубкой/трахеостомой и в месте соединения гофрированной трубки с Г-образным коннектором. Срок годности не менее 5 лет. Стерильно. | 160
109 | Маски с воздушной подушкой № 3 | Шт. | 10 | Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Манжета формы, повторяющей контур носа с внутренней стороны. Разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Размер маски 79 на 62±2 мм (манжета в полностью сдутом состоянии). Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. Легкоснимаемое кольцо желтого цвета для фиксирующих устройств. На маске нанесено обозначение "детская". Срок годности не менее 5 лет. | 180
110 | Маски с воздушной подушкой № 4 | Шт. | 140 | Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Манжета формы, повторяющей контур носа с внутренней стороны. Разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Размер маски 92 на 72,5±2 мм (манжета в полностью сдутом состоянии). Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. Легкоснимаемое кольцо зеленого цвета для фиксирующих устройств.На маске нанесено обозначение "взрослая малая". Срок годности не менее 5 лет. | 180
111 | Маски с воздушной подушкой № 5 | Шт. | 100 | Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Изготовлена из жесткого прозрачного пластика анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Манжета формы, повторяющей контур носа с внутренней стороны. Разъем 22F со стороны дыхательного контура, цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром. Размер маски 105 на 80±2 мм (манжета в полностью сдутом состоянии). Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты. Легкоснимаемое кольцо красного цвета для фиксирующих устройств.На маске нанесено обозначение "взрослая средняя". Срок годности не менее 5 лет. | 180
112 | Аэрозольные маски | Шт. | 100 | Предназначена для аэрозольной и дыхательной терапии. Маска аэрозольная взрослая прозрачная, с встроенным полимерным носовым фиксатором, с головным держателем, сохраняющим начальную ширину при растягивании, вентиляционные отверстия на боковых поверхностях, встроенный поворотный коннектор 22М, предназначенный для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки. Одноразовая. Упаковка индивидуальная. | 98
113 | Носики кислородные | Шт. | 20 | Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой не менее 2м. Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода. Изготовлена из прозрачного поливинилхлорида медицинского назначения. Размер L . Стерильная, одноразовая. Упаковка индивидуальная. | 45
114 | Контуры (силиконовые многоразовые) | Компл. | 2
115 | Контуры одноразовые | Шт. | 10
116 | Кожный антисептик «Чистея +» | Л. | 179
117 | Кожный антисептик «Чистея евродез» | Л. | 18
118 | Кожный антисептик «Бетадин» | Л. | 8
119 | Кожный антисептик «Бетасептин» | Л. | 36
120 | Кожный антисептик «Абактерил «актив» 50,0 | Шт. | 1
121 | Кожный антисептик «Абактерил «актив» 750,0 | Шт. | 1
122 | Бетосептик А-ceptin 500,0
123 | Дезинфицирующее средство «Алмадез» | Л. | 412
124 | Дезинфицирующее средтво «Алмадез - экспресс» | Л. | 130
125 | Алмадез-лайт крем-мыло антибактериальное | Л. | 40
126 | Дезинфицирующее средство «Амиксидин» | Л. | 15
127 | К/а «Абсолюсепт-элит» 1 л. | Л. | 26
128 | Дезинф.средство Главхлор – 300 таблеток | Бан. | 25
129 | «Эригид форте» | Л. | 230
130 | «Эринокс» | Л. | 120
131 | Пергидроль 33%
132 | Перекись водорода 33% | Кг. | 128
133 | Жидкое антибактериальное мыло | Л. | 30
134 | Жидкое мыло «Чистея+» | Л. | 100
135 | Жидкое мыло Универсальное | Л. | 225
136 | Дезинфицирующее средство «Ника-экстра М» | Л. | 273
137 | Перчатки ортопедические | Пар. | 50
138 | Перчатки С индикатором на прокол | Пар. | 60
139 | Лезвия для скальпеля № 10 | Уп. | 4 | Изготовлены из высококачественной хирургической стали. Стерильны, предназначены для однократного применения. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); форма лезвий точно соответствует международным стандартам; совместимы со стандартными ручка-держателями; - лезвия 10,11,12,15 – совместимы с ручка-держателями №3; лезвия 18, 20, 21, 22, 23, 24 – совместимы с ручка-держателями №4. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия. Лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности. Не менее 100 штук в упаковке. Соответствует требованиям: ГОСТ 19126-2007 (р.5), ГОСТ 21240-89 (Пп.3.6,3.7,3.13,3.14), ГОСТ Р 50331-92 (ИСО 7740-85) (р.2), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 | 600
140 | Лезвия для скальпеля № 11 | Уп. | 7 | Изготовлены из высококачественной хирургической стали. Стерильны, предназначены для однократного применения. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); форма лезвий точно соответствует международным стандартам; совместимы со стандартными ручка-держателями; - лезвия 10,11,12,15 – совместимы с ручка-держателями №3; лезвия 18, 20, 21, 22, 23, 24 – совместимы с ручка-держателями №4. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия. Лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности. Не менее 100 штук в упаковке. Соответствует требованиям: ГОСТ 19126-2007 (р.5), ГОСТ 21240-89 (Пп.3.6,3.7,3.13,3.14), ГОСТ Р 50331-92 (ИСО 7740-85) (р.2), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 | 600
141 | Лезвия для скальпеля № 15 | Уп. | 7 | Изготовлены из высококачественной хирургической стали. Стерильны, предназначены для однократного применения. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); форма лезвий точно соответствует международным стандартам; совместимы со стандартными ручка-держателями; - лезвия 10,11,12,15 – совместимы с ручка-держателями №3; лезвия 18, 20, 21, 22, 23, 24 – совместимы с ручка-держателями №4. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия. Лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности. Не менее 100 штук в упаковке. Соответствует требованиям: ГОСТ 19126-2007 (р.5), ГОСТ 21240-89 (Пп.3.6,3.7,3.13,3.14), ГОСТ Р 50331-92 (ИСО 7740-85) (р.2), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 | 600
142 | Лезвия для скальпеля № 23 | Уп. | 20 | Изготовлены из высококачественной хирургической стали. Стерильны, предназначены для однократного применения. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); форма лезвий точно соответствует международным стандартам; совместимы со стандартными ручка-держателями; - лезвия 10,11,12,15 – совместимы с ручка-держателями №3; лезвия 18, 20, 21, 22, 23, 24 – совместимы с ручка-держателями №4. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия. Лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности. Не менее 100 штук в упаковке. Соответствует требованиям: ГОСТ 19126-2007 (р.5), ГОСТ 21240-89 (Пп.3.6,3.7,3.13,3.14), ГОСТ Р 50331-92 (ИСО 7740-85) (р.2), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 | 600
143 | Пластикат | Метр. | 12
144 | Система для активного дренирования 500 см3 | Шт. | 120 | Предназначено для активного дренирования ран. Состоит из гофрированного баллона (500см3) и трех узлов для дренирования, представляющих собой дренажные трубки разного диаметра и длины, укомплектованные соответствующими головками. Стерильный, одноразовый. Упаковка индивидуальная. | 350
145 | 3 D - септ 1 л. | Фл. | 6
146 | Ланцеты к глюкометру
147 | Зонд урогенетальный тип А | Шт. | 1200 | Одноразовый урогенитальный зонд тип «А» состоит из головки, несущей части и полой ручки, которая используется в качестве контейнера для хранения образца. Особенности изделия: произведен из качественного пластика, быстро принимающего температуру тела, головка из натуральной вискозы делает забор образца максимально безболезненным, а количество материала – достаточным для исследования, насечка на несущей части облегчает ее переламывание. Универсальные зонды запечатаны в индивидуальную упаковку и расфасованы по 100 штук в картонные коробки. | 5.5
148 | Устройство для внутриматочной биопсии | Шт. | 50 | Одноразовое полимерное устройство Вектор предназначается для получения информативного материала из полости матки для цитологического и гистологического исследований. Состав устройства:Трубка (диаметр 3 мм, длина 265 мм) с боковым отверстием на дистальном конце; Шток с ручкой, размещенный внутри трубки. На дистальном конце штока, расположенном в полости дистального конца трубки, имеется эластичный скребок с возможностью его выхода за контуры трубки через боковое отверстие. Торец дистального конца трубки имеет сферическую атравматичную форму, а на противоположном ее конце находится уплотняющее устройство (манжета). На трубке расположен ограничитель. Особенности: Наличие скребка обеспечивает при вращении устройства системную биопсию эндометрия и представительность пробы. Расположение скребка внутри трубки при прохождении цервикального канала, сферическая поверхность дистального конца трубки и ее небольшой диаметр позволяют безболезненно вводить устройство в полость матки в амбулаторных условиях. Уплотнение на проксимальном конце трубки позволяет увеличить количество забираемого биоматериала за счет исключения подсоса воздуха. | 380
149 | БебиДез | Л. | 15
150 | Нарукавники п/э | Шт. | 1000 | Нарукавники одноразовые из материала ПВД (полиэтилен) - применяются во многих областях в том числе и в медицинской практике, в основном в лабораториях и т. д. Нарукавники защищают нижнюю часть руки от попадания химических агрессивных веществ, биологических материалов, обладают высокой стойкостью (70%) к кислотам, растворителям, спиртам, к пищевым продуктам, отличаются механической прочностью. | 4.5
151 | Зонд тампон с пробиркой | Шт. | 1000 | Стерильный зонд-тампон сохраняющий стерильность в пробирке - предназначен для взятия образцов биологического, цитологического материала с неповрежденной кожи и открытых поверхностей тела и их последующей, безопасной транспортировки в лабораторию для анализа в ограниченные сроки (до 5 часов). Деревянный стержень (аппликатор, зонд) - благодаря тому, что дерево обладает высокой термической устойчивостью, тампон с деревянным стержнем может обрабатываться в автоклаве (при 121 °С), а также позволяет брать материал из горячих зон (пищевая промышленность); не желательно использовать для отбора проб для диагностики вирусных инфекций и микоплазмы. рзмер 13х150 мм | 5.5
152 | Мундштуки картонные одноразовые Мк – «Пайп» (типоразмер 25х65х0,7) | Шт. | 2500 | Внутренний диаметр - 25 мм, длина - 65мм , толщина стенки - 0,7 мм (наружный диаметр 26,5). Выпускаются с защитными встроенными фильтрами или без фильтров на основании ТУ9398-001-56156837-2007. Код ОКП продукции 939890. Ставка НДС на продукцию 10%. Наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная. Такая поверхность препятствует прилипанию мундштука к губам пациента при проведении обследований. | 6
153 | Мундштуки картонные одноразовые Мк – «Пайп» (типоразмер 30х55х1,0) | Шт. | 500 | Внутренний диаметр - 30 мм, длина - 55мм , толщина стенки - 1,0 мм (наружный диаметр 26,5). Выпускаются с защитными встроенными фильтрами или без фильтров на основании ТУ9398-001-56156837-2007. Код ОКП продукции 939890. Ставка НДС на продукцию 10%. Наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная. Такая поверхность препятствует прилипанию мундштука к губам пациента при проведении обследований. | 6
154 | Мундштуки картонные одноразовые Мк – «Пайп» (типоразмер 27х65х1,4) | Шт. | 1500 | Внутренний диаметр - 27 мм, длина - 65мм , толщина стенки - 1,4 мм (наружный диаметр 26,5). Выпускаются с защитными встроенными фильтрами или без фильтров на основании ТУ9398-001-56156837-2007. Код ОКП продукции 939890. Ставка НДС на продукцию 10%. Наружная поверхность мундштука гладкая, не ламинированная. Такая поверхность препятствует прилипанию мундштука к губам пациента при проведении обследований. | 6.3
155 | Бумага для переносного электрокардиографа | Рулон. | 50
156 | Простыня медицинская 80х70 | Шт. | 38300 | Изготовлена из высококачественного нетканого материала: однослойного Спанбонда. Размер 80*70 | 16
157 | Салфетка впитывающая под манжету АД № 50 | Уп. | 10 | Применяются при суточном мониторировании артериального давления, для СМАД. Обеспечивается гигиеничность процедуры Салфетки позволяют сделать процедуру более комфортной для пациента (не раздражают кожу, сухая поверхность под салфеткой) Салфетки позволяют продлить срок службы манжет (отпадает необходимость в регулярной сан.обработке) Подходят для использования у взрослых и детей. Размеры салфеток: для манжет больших: 17х 45 см для манжет средних: 15 х 40 см для манжет малых: 10 х 20 см | 325
158 | Дезинфицирующее средство для обработки спейсеров – 1 л. | Л. | 3
159 | Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей 1 л | Л. | 12
160 | Жидкость электродная контактная высокопроводящая для ЭКГ – «Униспрей» - бут. 1 кг. | Шт. | 20 | вляется электродной контактной жидкостью с высокой электропроводностью. Применяется для ЭКГ, дефибрилляции, электростимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Экономичный электролит в виде спрея. pH: 6,2-6,8. флакон 1,0 кг | 189
161 | Жидкость электродная контактная высокопроводящая для ЭКГ – «Униспрей» - бут. 0,2 кг. | Шт. | 6 | вляется электродной контактной жидкостью с высокой электропроводностью. Применяется для ЭКГ, дефибрилляции, электростимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей. Экономичный электролит в виде спрея. pH: 6,2-6,8. флакон 0,2 кг | 83
162 | Гель электродный контактный «Униагель» - фл. 250 гр. | Шт. | 2 | для электрофизиологических медицинских исследований. Гель электродный наносится непосредственно на электрод, либо тело пациента, легко распределяется по коже, долго не сохнет, обеспечивая хороший контакт электрода с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим. Удельная электропроводность: 0,7 - 1,0 см/м; Вязкость: по Брукфильду 15,0–21,0 Па•c (соответствует вязкости 8,0–11,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 - 7,0. Флакон - 250 гр. | 81
163 | Кабель пациента ЭКГ штекерный ЭКГ – для блока ПБС-05М № 1071.02 «Валента» 2002 года выпуска | Шт. | 4
164 | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов 2.1.4 десятиэлектродный | Шт. | 6
165 | Кабель соединительный для подключения одноразовых электродов на три отведения – пять электродов (к носимому регистратору «Кардиотехника – 04-8» (М) | Шт. | 4
166 | Кабель соединительный для подключения одноразовых электродов на одно отведение – три электрода для носимого регистратора «Кардиотехника – 07-АД-1» | Шт. | 4
167 | Насадка для датчика ультразвукового исследования (презервативы) | Шт. | 2400 | Изготовлена из натурального латекса без смазки и накопителей, по форме и прозрачности точно соответствует датчику УЗИ. Номинальные размеры: длина не менее 180 мм и не более 200 мм, диаметр 28 (+/-0,5)* мм, толщина стенки не менее 0,05 мм и не более 0,09 мм | 7.5
168 | Медиагель для ультразвукового исследования | Шт. | 240 | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека, терапевтических процедур, фото- и лазерной косметологии, допплерографии в условиях клиник, больниц, диагностических центров. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля) Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 – 7,2 Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с. Цвет геля: Голубой или бесцветный Срок хранения: 3 года Флакон 1,0 литр | 175
169 | Авансепт спрей (дез.средство) 0,75 л. | Шт. | 379
170 | Бумага для принтера ультразвукового сканера (К61В-СЕ/КР61В-СЕ standart paper) | Шт. | 20
172 | Марля | Метр. | 18120
173 | Шприц одноразовый 20,0 | Шт. | 12003 | Шприц 20 мл трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, специальная силиконовая смазка (обеспечивает лёгкое скольжение поршня шприца без рывков), стопорное кольцо ( препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра), Размер иглы 0,8х40мм. Игла с трехгранной лазерной заточкой, игла покрыта снаружи и внутри слоем специализированного силикона. Четкая, контрастная шкала цилиндра. Потребительская (индивидуальная) упаковка "блистер"(пленка-полиэтилен + медицинская бумага не менее 60гр/см2), полное цветовое соответствие индивидуальной внутренней и внешней упаковки. Шприц в потребительской упаковке укладывается в групповую упаковку не менее 25, но не более 100 штук. Групповые упаковки укладываются в транспортную упаковку. Соответствие ГОСТ ISO 7886-1-2011; ГОСТ 7864-2011 | 7.1
174 | Шприц одноразовый 10,0 | Шт. | 36005 | Шприц 10 мл трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, специальная силиконовая смазка (обеспечивает лёгкое скольжение поршня шприца без рывков), стопорное кольцо ( препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра), Размер иглы 0,8х40мм. Игла с трехгранной лазерной заточкой, игла покрыта снаружи и внутри слоем специализированного силикона. Четкая, контрастная шкала цилиндра. Потребительская (индивидуальная) упаковка "блистер"(пленка-полиэтилен + медицинская бумага не менее 60гр/см2), полное цветовое соответствие индивидуальной внутренней и внешней упаковки. Шприц в потребительской упаковке укладывается в групповую упаковку не менее 25, но не более 100 штук. Групповые упаковки укладываются в транспортную упаковку. Соответствие ГОСТ ISO 7886-1-2011; ГОСТ 7864-2011 | 5
175 | Шприц одноразовый 5,0 | Шт. | 36030 | Шприц 5 мл трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, специальная силиконовая смазка (обеспечивает лёгкое скольжение поршня шприца без рывков), стопорное кольцо ( препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра), Размер иглы 0,7х40мм. Игла с трехгранной лазерной заточкой, игла покрыта снаружи и внутри слоем специализированного силикона. Четкая, контрастная шкала цилиндра. Потребительская (индивидуальная) упаковка "блистер"(пленка-полиэтилен + медицинская бумага не менее 60гр/см2), полное цветовое соответствие индивидуальной внутренней и внешней упаковки. Шприц в потребительской упаковке укладывается в групповую упаковку не менее 25, но не более 100 штук. Групповые упаковки укладываются в транспортную упаковку. Соответствие ГОСТ ISO 7886-1-2011; ГОСТ 7864-2011 | 3.5
176 | Шприц одноразовый 2,0 | Шт. | 36400 | Шприц 2 мл трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне, специальная силиконовая смазка (обеспечивает лёгкое скольжение поршня шприца без рывков), стопорное кольцо ( препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра), Размер иглы 0,6х32мм. Игла с трехгранной лазерной заточкой, игла покрыта снаружи и внутри слоем специализированного силикона. Четкая, контрастная шкала цилиндра. Потребительская (индивидуальная) упаковка "блистер"(пленка-полиэтилен + медицинская бумага не менее 60гр/см2), полное цветовое соответствие индивидуальной внутренней и внешней упаковки. Шприц в потребительской упаковке укладывается в групповую упаковку не менее 25, но не более 100 штук. Групповые упаковки укладываются в транспортную упаковку. Соответствие ГОСТ ISO 7886-1-2011; ГОСТ 7864-2011 | 3.2
177 | Шприц одноразовый 1,0 | Шт. | 12000 | применяется для введения инсулина и других лекарств в предельно малых дозах. Цилиндр инсулинового шприца изготовлен из полипропилена высокой прозрачности, наконечник для иглы находится по центру. Шток поршень изготовлен из полипропилена белого цвета (допускается цветное исполнение - для лучшей видимости вводимого количества лекарства), упор штока ребристый, препятствует скольжению пальцев. Уплотнитель поршня (резиновая манжета) изготовлен из медицинской резины с тремя уплотнительными кольцами и выступом для исключения "мертвого" пространства, смазка уплотнителя - полидиметилсилоксан (не содержит силикон). На цилиндре имеется ограничитель хода поршня, деление шкалы инсулинового шприца 0,01 мл / 10 ЕД по шкале Units. Игла для инсулинового шприца - тонкостенная с длинным срезом и трехгранной лазерной заточкой острия под углом 11° ± 2°, изготовлена из медицинской хромоникелевой стали марки AISI 304, смазка иглы внутренняя и наружная - полидиметилсилоксан. Присоединительный конус тип LUER slip, конусность 6% (6:100). | 3.1
178 | Иглы одноразовые 1,2 х 40 мм. | Шт. | 12000 | Игла для внутрикожных, подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций. Тонкостенная игла из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытая силиконовой смазкой, трехгранная заточка иглы, разъем Луер, цветовая кодировка канюли иглы (цвет – розовый). Размер: 18Gх1,5, 1,2х40мм. Стерильная, одноразовая, упаковка индивидуальная. | 1.6
179 | Бинты 5 м. х 10 см. | Шт. | 2430 | Бинт марлевый стерильный производится из медицинской хлопчатобумажной отбеленной марли по ГОСТ 1172-93. Применяется для фиксации и наложения повязок в случаях, когда нет прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью. Стерильный 5*10 | 9.9
180 | Бинты 7 м. х 14 см. | Шт. | 2410 | Бинт марлевый стерильный производится из медицинской хлопчатобумажной отбеленной марли по ГОСТ 1172-93. Применяется для фиксации и наложения повязок в случаях, когда нет прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью. Стерильный 7*14 | 16.9
181 | Шарики марлевые | Шт. | 500
182 | Термометры стеклянные | Шт. | 10 | Медицинский стеклянный максимальный термометр Минимальная температура измерения (°С): - 35,0 Максимальная температура измерения (°С): - 42,0 Цена деления шкалы (°С): - 0,10 Погрешность измерения (°С): ± 0,1 Длина термометра (мм): - 125 Погрешность длины термометра (мм): ± 1,0 Термометрическая жидкость: Ртуть | 66.9
183 | Base светоотражаемый подкладочный материал | Уп. | 2
184 | Акросил | Уп. | 2
185 | Альвостаз губка № 30 | Уп. | 5
186 | Аппликаторы стоматологические | Уп. | 36 | Аппликаторы для нанесения адгезива в полость зуба
187 | Альвожель | Уп. | 2
188 | Бинт йодоформный 5% марлевый для стоматологии | Уп. | 3
189 | Гемостатическая губка | Уп. | 10 | Губка, 90х90 мм №1 Губки предназначены для оказания местного гемостатического и антисептического действия, стимулируют регенерацию тканей. Показания к применению : в качестве местно гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях из синусов твердой мозговой оболочки, костно-мозгового канала, альвеолярной лунки после удаления зуба, паренхиматозных органов. После остановки кровотечения губку из раны не удаляют, так как впоследствии она полностью рассасывается.
190 | Йодоформ | Гр. | 200
191 | Колапол | Уп. | 2
192 | Шовный материал VIKRIL 4-0 SН-2 pius | Уп. | 6
193 | Блокнот для замешивания | Уп. | 15
194 | Бумага артикуляционная | Уп. | 7
195 | Гель для расширения каналов | Уп. | 16
196 | Гель для травления эмали | Уп. | 15
197 | Очки защитные антиблик антистатик | Шт. | 12
198 | Сменный экран к защитному экрану Классик | Уп. | 2
199 | Сменный экран к защитному экрану FF01 с TESEN | Уп. | 3
200 | Дентин | Уп. | 1
201 | Дентин паста | Уп. | 10
202 | Депульпин | Уп. | 2
203 | Десенсетин суспензия | Уп. | 4
204 | Стомафил | Уп. | 20
205 | Кальцикур | Уп. | 2
206 | Иодент нетвердеющий, паста 25 гр. | Уп. | 5
207 | Композит светового отверждения Праймдент | Уп. | 10
208 | Композит химического отверждения | Уп. | 34
209 | Резодент | Уп. | 2
210 | Фторлак | Уп. | 3
211 | Унифас | Уп. | 5
212 | Силицин | Уп. | 5
213 | Силидонт | Уп. | 5
214 | Крезотин паста | Уп. | 6
215 | Крезотин жидкость № 2 | Шт. | 2
216 | Эндо Жи | Уп. | 8
217 | Эндометазон (набор) | Уп. | 5
218 | Диплен-дента | Уп. | 4
219 | Диски полировочные | Уп. | 100
220 | Дискодержатель | Шт. | 40
221 | Зеркало стоматологическое | Шт. | 500 | Зеркало стоматологическое, жаростойкое, из нержавеющей стали
222 | Иглы карпульные | Уп. | 26 | Карпульная игла состоит из высококачественной стали, которая отличается высокой гибкостью и надежностью. Особенностью конструкции иглы является ультратонкая трехгранная заточка режущего края, противостоящая случайным механическим повреждениям и как следствие снижающая риск получения травм. На карпульной игле Ni-pro нанесена специальная метка, которая расположена на стороне среза кончика иглы, что позволяет лучше ориентироваться при обезболивании (при направлении среза иглы к кости. Уп. 100 шт | 485
223 | К-файлы уп.6 шт. | Уп. | 50 | Инструмент для прохождения корневого канала и расширения
224 | Н-файлы | Уп. | 120 | Инструмент для выравнивания стенок корневых каналах
225 | Каналонаполнители | Уп. | 20 | Каналонаполнитель машинный размер № 1
226 | Боры | Уп. | 500
227 | Штрипсы металлические | Уп. | 3
228 | Штрипсы лавсановые | Уп. | 4
229 | Стекловолоконные штифты | Уп. | 25
230 | Ларго | Шт. | 15
231 | Наконечники для слюноососов 100 шт. | Уп. | 20
232 | Слюноотсос стоматологический комбинированный одноразовый (Кристидент) | Уп. | 12
233 | Лезвие хирургическое для скальпеля № 15 | Уп. | 3 | Изготовлены из высококачественной хирургической стали. Стерильны, предназначены для однократного применения. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); форма лезвий точно соответствует международным стандартам; совместимы со стандартными ручка-держателями; - лезвия 10,11,12,15 – совместимы с ручка-держателями №3; лезвия 18, 20, 21, 22, 23, 24 – совместимы с ручка-держателями №4. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия. Лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности. Не менее 100 штук в упаковке. Соответствует требованиям: ГОСТ 19126-2007 (р.5), ГОСТ 21240-89 (Пп.3.6,3.7,3.13,3.14), ГОСТ Р 50331-92 (ИСО 7740-85) (р.2), ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-4-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011 | 600
234 | Матрицы контурные металлические уп. – 10 шт. | Уп. | 60 | Матрицы контурные секционные металлические. Объемные, вогнутые, сформированы из специальной стали. Используются для реставрации по II классу. 10 штук в упаковке.
235 | Матрицы лавсановые | Уп. | 25 | Пластины сепарационные лавсановые используют с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. Применяются для свето- и химически отверждаемых материалов. Длина не менее 95 мм, ширина не менее 8 (№ 1.040) и не менее 10 мм (№ 1.041), толщина не менее 50 мкм.
236 | Пластины сепарационные 100 шт. | Уп. | 4
237 | Наконечник турбинный 4-х канальный Sirona | Шт. | 4
238 | Наконечник угловой для микромотора Sirona | Шт. | 4
239 | Метапекс | Уп. | 5
240 | Полирен паста | Шт. | 3
241 | Пульпоэкстракторы короткие | Шт. | 300 | Инструмент для экстерпации пульпы зуба
242 | Иглы корневые | Шт. | 300
243 | Спредеры | Уп. | 50 | Ручной инструмент для проведения латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов в корневом канале длиной рабочей части 2х видов 20,15
244 | Шприц эндодонтический для промывания каналов | Шт. | 1100
245 | Штифты бумажные (200 шт.) | Уп. | 45 | Атсорберы для корневых каналов в ассортименте – бумажные
246 | Штифты гуттаперчевые (120 шт.) | Уп. | 45 | Ассортиментный набор для пломбирования корневых каналов из гуттаперчи
247 | Штифты стекловолоконные (уп. 6 шт.) | Уп. | 20 | Штифты стекловолоконные внутриканальные рентгеноконтрастные светопроницаемые для укрепления и восстановления тканей зуба. Штифты изготовлены из плетеных стеклянных волокон связанных эпоксидной экспозицией
248 | Полиры | Шт. | 70
249 | Щетка полировочная | Шт. | 70 | Инструмент для полировки зубов и реставрации с применением паст, из искусственной щетины для углового наконечника.
250 | Спрей д ля наконечников КаVol (флакон 500 мл.) | Шт. | 14
251 | Ионосит (уп. 20 шприцев) | Уп. | 3
252 | Филтек флоу (уп. 2 шприца) | Уп. | 14
253 | Филтек Z 250 шприц | Шт. | 24
254 | Филтек Z 550 шприц | Шт. | 5
255 | Витример | Уп. | 1
256 | Адгезив стоматологический для композиционных материалов Тоkoyama BOND FORCE | Шт. | 3
257 | Эстелайт шприц | Шт. | 12
258 | Раствор Адреналина 0,1% - 1 мл. | Шт. | 360
259 | Раствор Лидокаина 2% - 2 мл. | Шт. | 6000
260 | Раствор Ультракаина DS 1,7 мл. | Шт. | 1200
261 | Раствор Ультракаина DS форте 1,7 мл. | Шт. | 800
262 | Раствор Метрогил 5 мг./мл. 100 мл. | Фл. | 36
263 | Раствор Хлоргексин биглюконат 0,05% 100 мл. | Шт. | 65
264 | Раствор Перекись водорода 3% 100 мл. | Шт. | 30
265 | Раствор Линкомицин | Шт. | 100
266 | Метрогил гель | Уп. | 4
267 | Спирт этиловый 70 | Шт. | 2
268 | Проявитель и регенератор X-OMAT EX II | Уп. | 15 |  | 3000
269 | Закрепитель и регенератор RP X-OMAT LO | Уп. | 10 |  | 2000
270 | Рентгеновская пленка синечувствительная Retina XBE 18х24 – 100 листов | Уп. | 5 | Медицинская рентгеновская пленка должна быть зарегистрирована в РФ в качестве из-делия медицинского назначения. На пленку должны иметься заверенные поставщиком копии Регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. 1.Чувствительность пленки S 0.85 Р-1 в соче-тании с синеизлучающими экранами типа ЭУ-В2: 1.1. Для ручной обработки должна быть: не менее: - 600 Р-1; не более: - 850 Р-1; 1.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должна быть: не менее: - 700 Р-1; не более: - 880 Р-1; 2.Средний градиент <g>(контрастность) для всех комбинаций экран/пленка: 2.1. Для ручной обработки должен быть: не менее: - 2.3; не более: - 2.5; 2.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должен быть: не менее: - 2.2; не более: - 2.4; | 1500
271 | Рентгеновская пленка синечувствительная Retina XBE 20х40 – 100 листов | Уп. | 15 | Медицинская рентгеновская пленка должна быть зарегистрирована в РФ в качестве из-делия медицинского назначения. На пленку должны иметься заверенные поставщиком копии Регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. 1.Чувствительность пленки S 0.85 Р-1 в соче-тании с синеизлучающими экранами типа ЭУ-В2: 1.1. Для ручной обработки должна быть: не менее: - 600 Р-1; не более: - 850 Р-1; 1.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должна быть: не менее: - 700 Р-1; не более: - 880 Р-1; 2.Средний градиент <g>(контрастность) для всех комбинаций экран/пленка: 2.1. Для ручной обработки должен быть: не менее: - 2.3; не более: - 2.5; 2.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должен быть: не менее: - 2.2; не более: - 2.4; | 2700
272 | Рентгеновская пленка синечувствительная Retina XBE 24х30 – 100 листов | Уп. | 15 | Медицинская рентгеновская пленка должна быть зарегистрирована в РФ в качестве из-делия медицинского назначения. На пленку должны иметься заверенные поставщиком копии Регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. 1.Чувствительность пленки S 0.85 Р-1 в соче-тании с синеизлучающими экранами типа ЭУ-В2: 1.1. Для ручной обработки должна быть: не менее: - 600 Р-1; не более: - 850 Р-1; 1.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должна быть: не менее: - 700 Р-1; не более: - 880 Р-1; 2.Средний градиент <g>(контрастность) для всех комбинаций экран/пленка: 2.1. Для ручной обработки должен быть: не менее: - 2.3; не более: - 2.5; 2.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должен быть: не менее: - 2.2; не более: - 2.4; | 2400
273 | Рентгеновская пленка синечувствительная Retina XBE 30х40 – 100 листов | Уп. | 60 | Медицинская рентгеновская пленка должна быть зарегистрирована в РФ в качестве из-делия медицинского назначения. На пленку должны иметься заверенные поставщиком копии Регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. 1.Чувствительность пленки S 0.85 Р-1 в соче-тании с синеизлучающими экранами типа ЭУ-В2: 1.1. Для ручной обработки должна быть: не менее: - 600 Р-1; не более: - 850 Р-1; 1.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должна быть: не менее: - 700 Р-1; не более: - 880 Р-1; 2.Средний градиент <g>(контрастность) для всех комбинаций экран/пленка: 2.1. Для ручной обработки должен быть: не менее: - 2.3; не более: - 2.5; 2.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должен быть: не менее: - 2.2; не более: - 2.4; | 4000
274 | Рентгеновская пленка синечувствительная Retina XBE 35х35 – 100 листов | Уп. | 40 | Медицинская рентгеновская пленка должна быть зарегистрирована в РФ в качестве из-делия медицинского назначения. На пленку должны иметься заверенные поставщиком копии Регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. 1.Чувствительность пленки S 0.85 Р-1 в соче-тании с синеизлучающими экранами типа ЭУ-В2: 1.1. Для ручной обработки должна быть: не менее: - 600 Р-1; не более: - 850 Р-1; 1.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должна быть: не менее: - 700 Р-1; не более: - 880 Р-1; 2.Средний градиент <g>(контрастность) для всех комбинаций экран/пленка: 2.1. Для ручной обработки должен быть: не менее: - 2.3; не более: - 2.5; 2.2. Для машинной (автоматической) обра-ботки должен быть: не менее: - 2.2; не более: - 2.4; | 4000
275 | Рентгеновская пленка самопроявляющаяся SD-SPEEDX 3х4 см. – 50 листов | Уп. | 15 |  | 2129
276 | Стоматологическая рентгеновская пленка D-Speed Dental Tilm 3х4 см. – 100 листов | Уп. | 10 | это зеленочувствительная рентгеновская пленка для внутриротовой (дентальной) рентгенографии со скоростью экспозиции "D". Стоматологическая пленка D-Speed Film не содержит сенсибилизирующих красителей. Рентгеновская пленка производится из голубого полиэстера пониженной плотности, и имеет слой свинцовой фольги, который приводит к улучшению качества снимков и уменьшения дозы облучения полученной пациентом. Пленка стоматологическая обладает оптимальным контрастом и мелким зерном. Каждая пленка имеет специальную упаковку Poli-Soft-эластичный конверт с защитной свинцовой фольгой. На каждой стоматологической пленке имеется рельефная точка, которая является указателем, какой именно стороной нужно размещать пленку в трубке. | 500
277 | Рентгеновскоконтрастное средство для ЖКТ Бар-ВИПС – 240 г. | Уп. | 800
278 | Раствор для инъекции Урографин 76% - 20 мл. | Амп. | 300 | Максимальная чувствительность стоматологической пленки достигается при длине волны 545 ± 5 нм, содержание серебра - 3,9 г/м.кв., оптическая плотность - 3,10, вуаль 0,04, градиент 2,8. Чувствительность при машинной проявке 1800 1/Р, при ручной 1700 1/Р. Адаптирована к усиливающим экранам Kodak Lanex Regular Screens.
279 | Раствор для инъекции Омнипак 300 мг. – 50 мл. | Амп. | 200
280 | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний (с емкостью и отводом для нагнетателя для проведения двойного контрастирования) | Шт. | 100 | Пленка стоматологическая Kodak D-Speed Film может обрабатываться любым из известных способов, ручным или автоматическим с использованием стандартных химических реактивов, проявителя и фиксажа. Стоматологическая пленка Kodak Dental D-Speed Film имеет размер 30,5*40,5 мм и поставляется в упаковках по 100 листов, запакованных в картонную коробку. | 320
281 | Вазелин | Туб. | 20
282 | Одноразовая простынь 80х200 см. | Шт. | 120
283 | Индикаторы «Медтест» - 132/20 (внутренние) | Шт. | 60000 | Индикаторы химические одноразового применения для контроля паровой стерилизации ИКПС-ВН/01-"Медтест"-132/20 (1000 шт) | 900
284 | Индикаторы «Медтест» - 132/20 (наружные) | Шт. | 36000 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации ИКПС-"Медтест"-132/20 (1000 шт) | 310
285 | Индикаторы «Медтест» - 180/60 | Шт. | 48000 | Индикаторы химические для контроля воздушной стерилизации ИКВС-"Медтест"-180/60 (1000 шт) | 310
286 | Индикаторы «Медтест» - 120/45 (наружные) | Шт. | 12000 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации ИКПС-"Медтест"-120/45 (1000 шт) | 310
287 | Индикаторы «Медтест» - 120/45 (внутренние) | Шт. | 12000 | Индикаторы химические одноразового применения для контроля паровой стерилизации ИКПС-ВН/01-"Медтест"-120/45 (1000 шт) | 900
288 | Бумага упаковочная | Кг. | 300
289 | Азопирам – комплект | Шт. | 24
290 | Пакеты для паровой стерилизации «СтериМаг» 90х250 мм. | Уп. | 7 | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский ПСП-СтериМаг 90х250 мм (100 шт) | 350
291 | Пакеты для паровой стерилизации «СтериМаг» 150х250 мм. | Уп. | 7 | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский ПСП-СтериМаг 150х250 мм (100 шт.) | 540
292 | Пакеты для паровой стерилизации «СтериМаг» 360х390 мм. | Уп. | 7 | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский ПСП-СтериМаг 360х390 мм (100 шт.) | 2330